Witam

Niestety w formie elektronicznej nie mogę przesłać rysunków ale postaram sie opisać instalacje co:

I rozdzielacze sypialnia góra:

a)rozdzielacz ogrzewania podłogowego w garderobie 7 obowdów:

1 garderoba

2,3 łazienka duża z wanną

4,5 sypialnia

6,7 pokój wejściowy

b)rozdzielacz ogrzewania ściennego 4 obowodowy:

1. łazienka duża z wanną

2. ściana na korytarzu wejściowym

3. ściana pokój wejściowy

4. ścaina sypialnia

II rozdzielacze ogrzewania podłogowego mieszkanie dla gości:

a)ogrzewania podłogwoego w garderobie 7 obowodowy:

1. łazienka

2,3 sypialnia

4,5 salonik

6 komunikacja

7 garderoba

b) rozdzielacz ogrzewania ściennego

1 ściana salonik

2 ściana sypialnia

Witam rozdzielacze dół:

I strefa komunikacji i techniczna (rozdzielacze w pralni):

a) rozdzielacz ogrzewania podłogowego 12:

1.2 - komunikacja (klatka schodowa, korytarz pomiedzy garażem a pralnią)

3. - grzejnik w garażu

4 - lazienka dla gości dól

5. komunikacja przy patio

6.7 pralnia

8,9,10,11,12 gabinet Pana Ireneusza

b) rozdzielacz ogrzewania ściennego 5 obwodowy:

1,2 - garaż

3,4 - pralnia

5 - gabinet

II strefa dzienna (rozdzielacz w skrytce):

a) rozdzielacz  ogrzewanie podłogowe 11 obowodowy:

1 wejście do domu i komunikacja garaż

2. komunikacja wewnętrzna i garderoba,

3,4 stefa pomiedzy kominkiem a garderobą i toaletą

5,6,7 8,9 - kuchnia, jadaln, salon

10,11 strefa przy oknach w jadalni  i salonie

III strefa basenowa i ogrzewanie ścienne (rozdzielacze w piwnicy);

a) rozdzielacz ogrzewania podłogowego 10 obwodowy;

1,2  sala telewizyjna

3,4,5 strefa niecki  basenowej  i plaża

6 prysznic i komunikacja,

7 strefa zejscia do sauny

8,9,10 strefa pomiedzy patio, zejsciem do sauny gabinetem a ścianą zewnętrzną;

b) rozdzielacz ogrzewania ściennego w piwnicy (11 0bwodów);

1,2 jadalnia i salon  ściana zewnętrzna (przedłuzenie zabudowy kuchni)

3,4 basen

5,6 basen

7,8 basen

9,10 plazą

11 sala telewizyjna