Przyciski

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR** | **Model** | **Pomieszczenie** | **Adres KNX** | **S/N** |
| **1** | KNX eTR M1 | Wiatrołap | 1.1.101 | 00C927D3F47A 6 |
| **2** | KNX eTR M1 | Korytarz parter | 1.1.102 | 00C927D3F479 5 |
| **3** | KNX eTR 208 Light/Sunblind | Gabinet | 1.1.103 | 00C92C2B67D1 29 |
| **4** | Cala Touch KNX TH 3.0 | Salon | 1.1.104 |  |
| **5** | KNX eTR M4 | Salon | 1.1.105 | 00C92706B995 49 |
| **6** | Cala KNX M4-T | Kuchnia | 1.1.106 | 00C925D2F46D 25 |
| **7** | KNX eTR M1 | Garaż | 1.1.107 | 00C927D3F478 4 |
| **21** | KNX eTR M1 | Korytarz piętro | 1.1.121 | 00C927D3F477 3 |
| **22** | KNX eTR 208 Light/Sunblind | Sypialnia 1 | 1.1.122 |  |
| **23** | KNX eTR 208 Light/Sunblind | Sypialnia 2 | 1.1.123 |  |
| **24** | KNX eTR 208 Light/Sunblind | Sypialnia 3 | 1.1.124 |  |
| **25** | Cala Touch KNX TH 3.0 | Łazienka piętro | 1.1.125 |  |