## Zestawienie urządzeń KNX
Zestawienie urządzeń KNX
Kod | Opis | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Cena sum. netto (PLN)
8136-500 | Panel Busch Comfort | 1 | 11791.24 | 11791.24
8136/23-500 | Ramka do panelu Busch Comfort | 1 | 1088.63 | 1088.63
8136/41-500 | Listwa ozdobna aluminium | 1 | 243.81 | 243.81
6186 UP-500 | Moduł ABB i-bus KNX do panelu Busch-Comfort | 1 | 1210.16 | 1210.16
8136/UP-500 | Puszka montażowa | 1 | 279.91 | 279.91
6120/12-101-500 | Port magistralny - nowy | 14 | 340.52 | 4767.28
6346/10-101-500 | Nośnik podstawowy, 1 krotny, Busch priOn | 14 | 95.68 | 1339.52
6348-810-101-500 | Listwa wykończeniowa górna standardowa, Busch priOn, białe szkło | 8 | 48.82 | 390.56
6349-810-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna standardowa, Busch priOn, białe szkło | 8 | 48.82 | 390.56
6352-810-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna z czujnikiem temp., Busch priOn, białe szkło | 6 | 189.8 | 1138.8
6351-825-101-500 | Listwa wykończeniowa górna z IR i czujnikiem zbliżeniowym, wyświetlaczem i RTC, Busch priOn, białe szkło | 6 | 708.73 | 4252.38
6340-810-101-500 | Element obsługowy, 1 krotny, Busch priOn | 1 | 336.16 | 336.16
6342-810-101-500 | Element obsługowy, 3 krotny, Busch priOn | 13 | 672.32 | 8740.16
US/S 2.2 | Uniwersalne wejście cyfrowe 2-krotne | 3 | 253.53 | 760.59
6108/02-500 | Element sterujący do przycisków konwencjonalnych 2/4 | 5 | 318.61 | 1593.05

## Czujniki KNX - oznaczenia
Oznaczenia czujników KNX
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis czujnika
| Parter | WC | Czujnik obecności KNX B.E.G.
| Parter | Garderoba | Czujnik obecności KNX B.E.G.
| Parter | Przedpokój | Czujnik ruchu KNX SPHINX
| Parter | Przepdpokój wejście | Czujnik ruchu KNX SPHINX
| Parter | Korytarz Pralnia | Czujnik ruchu KNX SPHINX
| Parter | Korytarz Garderoba | Czujnik ruchu KNX SPHINX
| Parter | Garaż | Czujnik ruchu KNX SPHINX

## Przyciski KNX - oznaczenia
Oznaczenia przycisków KNX
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis przycisku
| Parter | Przedpokój wejście | Busch PriOn 3-krotny z RTC
| Parter | Przedpokój | Busch PriOn 1-krotny
| Parter | Salon - okno | Busch PriOn 3-krotny
| Parter | Jadalnia okno | Busch PriOn 3-krotny
| Parter | Jadalnia przedpokój | Busch PriOn 3-krotny
| Parter | Gabinet | Busch PriOn 3-krotny z RTC
| Parter | WC | Busch PriOn 3-krotny
| Parter | Kuchnia przedpokój | Busch PriOn 3-krotny z RTC
| Parter | Kuchnia blat | Fontini
| Parter | Korytarz Garderoba | Fontini
| Parter | Korytarz Pralnia | Fontini
| Parter | Pralnia | element sterujący do przycisków konwencjonalnych 2/4 ABB
| Parter | Garaz wejscie | element sterujący do przycisków konwencjonalnych 2/4 ABB
| Parter | Garaz wejscie | element sterujący do przycisków konwencjonalnych 2/4 ABB
| Parter | Garaz wjazd | element sterujący do przycisków konwencjonalnych 2/4 ABB
| Parter | Garaz wjazd | element sterujący do przycisków konwencjonalnych 2/4 ABB

## Szczegółowe opisy urządzeń
Panel Busch Comfort-Touch |  | -
Kod | Opis
6120/13-500 | Port magistralny-power
CP-DP24/2.5 | Zasilacz priOn
6346/12-101-500 | Nośnik podstawowy, 3 krotny, Busch priOn
6342-866-101-500 | Element obsługowy, 3 krotny, Busch priOn
6344-866-101-500 | Wyświetlacz 3,5" TFT z pokrętłem, Busch priOn
6350-825-101-500 | Listwa wykończeniowa górna z IR i czujnikiem zbliżeniowym, Busch priOn
6352-825-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna z czujnikiem temp., Busch priOn
Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
Kod | Opis
6120/12-500 | Port magistralny - nowy
6346/10-101-500 | Nośnik podstawowy, 1 krotny, Busch priOn
6342-810-101-500 | Element obsługowy, 3 krotny, Busch priOn
6351-825-101-500 | Listwa wykończeniowa górna z IR i czujnikiem zbliżeniowym, wyświetlaczem i RT, Busch priOn
6352-810-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna z czujnikiem temp., Busch priOn
Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
Kod | Opis
6120/12-500 | Port magistralny - nowy
6346/10-101-500 | Nośnik podstawowy, 1 krotny, Busch priOn
6342-810-101-500 | Element obsługowy, 3 krotny, Busch priOn
6348-810-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa górna, Busch priOn
6349-810-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa dolna, Busch priOn
Busch priOn bez regulacji temperatury, 1-krotny
Kod | Opis
6120/12-500 | Port magistralny - nowy
6346/10-101-500 | Nośnik podstawowy, 1 krotny, Busch priOn
6340-810-101-500 | Element obsługowy, 1 krotny, Busch priOn
6348-810-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa górna, Busch priOn
6352-810-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna z czujnikiem temp., Busch priOn
Fontini
Kod | Opis
US/U 2.2 | Uniwersalne złącze EIB/KNX
Przycisk konwencjonalny
Kod | Opis
6108/05-500 | Element sterujący do przycisków konwencjonalnych 2/4

## Obwody oświetleniowe
Oznaczenia obwodów oświetleniowych
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis obwodu
| Parter | Gabinet | Główne
| Parter | Gabinet | kinkiet
| Parter | Garaż | Główne
| Parter | Garderoba | Kinkiet
| Parter | Garderoba | Główne
| Parter | Jadalnia | Główne [dali]
| Parter | Jadalnia | podświetlenie witryny
| Parter | Korytarz do Garderoby | Główne
| Parter | Korytarz do Pralni | Główne
| Parter | Kotłownia (przy kuchni) | Główne
| Parter | Kuchnia | Główne
| Parter | Kuchnia | Wyspa
| Parter | Kuchnia | Podszafkowe sciana
| Parter | Kuchnia | Podszafkowe okno
| Parter | Łazienka Prysznic | Główne
| Parter | Łazienka WC | Główne
| Parter | Łazienka WC | Kinkiet
| Parter | Pralnia | Główne
| Parter | Przedpokój | Główne
| Parter | Przedpokój | Kinkiety ściana
| Parter | Przedpokój | LED
| Parter | Salon | Główne
| Parter | Salon | w podłodze [dali]
| Parter | Salon | nad fortepianem(przy mniejszym oknie)
| Parter | Salon | LED
| Parter | Salon | Okno duże [dali]
| Parter | Salon | Wąż świetlny
| Parter | Salon | Wejscie do jadalni
| Parter | Salon | Kinkiety [dali]
| Zew | Jadalnia okno | kinkiet
| Zew | Róg Jadalnia-Salon | Oświetlenie w podłodze
| Zew | Salon okno | Kinkiety
| Zew | Salon okno | Halogeny w podłodze
| Zew | Wejscie głowne | kinkiet
| Zew | Wejscie głowne | podświetlenie donic
| Zew | Wjazd do garazu | kinkiet
Oznaczenia obwodów oświetleniowych cd.
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis obwodu
| Piętro | Korytarz | Główne
| Piętro | Łazienka | Główne
| Piętro | Łazienka | Brodzik
| Piętro | Łazienka | LED
| Piętro | Łazienka | LED przypodłogowe
| Piętro | Łazienka | Lustro (umywalki)
Oznaczenia obwodów oświetleniowych cd.
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis obwodu

## Opisy przycisków
Busch priOn bez regulacji temperatury, 1-krotny
Pomieszczenia w których występuje
|  | Poziom | Pomieszczenie
|  | Parter | Hol
|  | Cena netto | 870 PLN
Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
|  | Poziom | Pomieszczenie
|  | Parter | Salon
|  | Parter | Jadalnia (x2)
|  | Parter | Łazienka
|  | Piętro | Sypialnia wejście
|  | Piętro | Łazienka
|  | Piętro | Hol
|  | Cena netto | 1016,16 PLN
|  | Suma | 7113.12
Busch priOn z RTC i wyświetlaczem, 3-krotny
|  | Poziom | Pomieszczenie
|  | Parter | Gabinet
|  | Parter | Kuchnia
|  | Parter | Hol - wejście do domu
|  | Piętro | Pokój 1
|  | Piętro | Pokój 2
|  | Piętro | Sypialnia przy łóżku
|  | Cena netto | 1750,05 PLN
|  | Suma | 10500.3
Suma całości | 18483.42