## 22.02.2012
L.p. | Lokalizacja | Nazwa jednostki | Opis wadliwego działania | Podjęcta akcja | Status
1 | BISKUPICE | TMPC-4X | Obsługa Sali Kinowej - twarde przyciski, Dodać serwer Hyundai do obsługi | Zaprogramowanie funkcji
2 | BISKUPICE | TV Sharp Salon | Nie działa sterowanie RS-232 | Podłączyć ST-COM, zarobić wtyczkę przy telewizorze i przy ST-COM - dodać ST-COM do programu | Dodane Serial I/O zamiast dedykowanego bloczka - do przetesowania
3 | BISKUPICE | Bramy garażowe/wjazdowe | Brak sterowania | Dołożyć moduł 750-830 oraz 4 przekaźniki i zaprogramować sterowanie
4 | BISKUPICE | Moduł do pomiaru energii WAGO 750-493 | Brak podłączonych modułów oraz przekładników | Podłączyć przekładniki do obwodów pomiarowych oraz założyć moduły WAGO 750-493 | OK.(BEZ LICZENIA ENERGII)
5 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | Brak możliwości włączania/wyłaczania TV w multiroomie | Zaprogramowanie funkcji
6 | BISKUPICE | TMPC-4X | Brak FB przy zmienianiu głośności w multiroomie | Dodać subpage i oprogramować | OK.
7 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | ALL OFF globalny nie działa | sprawdzić i poprawić logikę
8 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | W pilocie od N-TV brak przycisku pause | dodać przycisk pause i dograć kod IR
9 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | Przełączanie ze źródła audio na źródło wideo bez wyłączania strefy nie powoduje włączenia TV w strefie gościnnej | sprawdzić i poprawić logikę
10 | BISKUPICE | Ściemniacz KNX - Kuchnia | Niepodłączony i niezaprogramowany ściemniacz KNX dla Kuchnii | Dodać do ETS, zaprogramować, dołożyć FB na WAGO
10 | BISKUPICE | Maty grzewcze elektryczne | Niezaprogramowane i niepodłączone | Podłączyć przekaźniki + Wyjścia WAGO + Zaprogramować logikę działania
11 | BISKUPICE | Ekran w Sali Kinowej | Nie działa sterowanie z PRION | Dołożyć funkcje sterowania ekranem z Priona w Sali Kinowej
12 | BISKUPICE | Sterowanie kinkietem w Sypialni Goscinnej | Brak możliwości sterowania lewym kinkietem w Sypialni Goscinnej | Zaprogramować sterowanie obwodem
13 | BISKUPICE | Strefa Video Gabinet | Brak Video+Audio w strefie Gabinet | Firmware Update/Podmiana Roomboxa/Podmiana Wyjscia/Pomoc TruBlue

## 13.02.2012
L.p. | Lokalizacja | Nazwa jednostki | Opis wadliwego działania | Podjęcta akcja | Status
1 | BISKUPICE | Kramer Baloon | Nie przedłuża video/audio - czarny ekran | Wymiana na baloon DIPOL | OK.
2 | BISKUPICE | TMPC-4X | Obsługa Sali Kinowej - twarde przyciski, Dodać serwer Hyundai do obsługi | Zaprogramowanie funkcji
3 | BISKUPICE | DENON-Salon | Nie grają wszystkie 4 głośniki dla źródeł stereo | Ustawić funkcję "Multichannel stereo" na Denonie | OK.
4 | BISKUPICE | CNAMP-16 | Ustawianie maksymalnej głośności bez sterowania | Skonfigurowanie ustawiania głośności w PRE-AMP dla AES | OK.
5 | BISKUPICE | K-Pad WC Dół | Nie-zaprogramowany(Kabel odnaleziony i podłączony) | Znależć na magistrali i nadać odpowiedni adres | OK.
6 | BISKUPICE | Ipad/Xpanel | Nakładające się teksty temperatur na jednostki w integracij Kotlowni | Przeniesienie temperatur na wizce i wgranie wizualizacji na Ipada | OK.
7 | BISKUPICE | TV Sharp Salon | Nie działa sterowanie RS-232 | Podłączyć ST-COM, zarobić wtyczkę przy telewizorze i przy ST-COM - dodać ST-COM do programu | OK.
8 | BISKUPICE | Piloty Basenowe | Brak opisów do funkcji | Wydrukować naklejki z opisami przy pomocy programu Engraver | OK.
9 | BISKUPICE | Bramy garażowe/wjazdowe | Brak sterowania | Dołożyć moduł 750-830 oraz 4 przekaźniki i zaprogramować sterowanie
10 | BISKUPICE | Moduł do pomiaru energii WAGO 750-493 | Brak podłączonych modułów oraz przekładników | Podłączyć przekładniki do obwodów pomiarowych oraz założyć moduły WAGO 750-493 | OK.(BEZ LICZENIA ENERGII)
11 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | Brak możliwości włączania/wyłaczania TV w multiroomie | Zaprogramowanie funkcji | OK.
12 | BISKUPICE | TMPC-4X | Brak FB przy zmienianiu głośności w multiroomie | Dodać subpage i oprogramować | OK.
13 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | ALL OFF globalny nie działa | sprawdzić i poprawić logikę | OK.
14 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | W pilocie od N-TV brak przycisku pause | dodać przycisk pause i dograć kod IR | OK.
15 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | Przełączanie ze źródła audio na źródło wideo bez wyłączania strefy nie powoduje włączenia TV w strefie gościnnej | sprawdzić i poprawić logikę | OK.
16 | BISKUPICE | Ściemniacz KNX - Kuchnia | Niepodłączony i niezaprogramowany ściemniacz KNX dla Kuchnii | Dodać do ETS, zaprogramować, dołożyć FB na WAGO | OK.
17 | BISKUPICE | TMPC-4X | Sterowanie głośnością strefy zamiast głośnością Denona | Przeprogramować sterowanie głośnością
18 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | Po wybraniu globalnego trybu wychodzę, nie wyłącza się multiroom | Zaprogramowanie funkcji
19 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | Po wybraniu globalnego trybu noc, powinien zostać wyłączony multiroom z wyjątkiem sypialni intymnej | Zaprogramowanie funkcji
18 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | Nie działają makra globalne | Zaprogramowanie funkcji
19 | BISKUPICE | iPad/Xpanel | Nie działa sterowanie bramami garażowymi oraz otwieranie drzwi głównych i bocznych | Zaprogramowanie funkcji

## 15.03.2012
L.p. | Lokalizacja | Nazwa jednostki | Opis wadliwego działania | Podjęcta akcja | Status
1(CRESTRON) | BISKUPICE | Digital Media | Brak Video w Gabinecie | Przełożenie kart w DM/Informacja o wysłaniu karty zastępczej do Crestrona
2(CRESTRON) | BISKUPICE | CNAMPX | Brak audio w łazience ( dużej , przy adNotam) | Prawdopodobnie wyłączone zasilanie wzmacniacza
3\(CRESTRON) | BISKUPICE | Wizualizacja | Brak X-panel | Zainstalować aplikacje na komputerze
4(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/TouchPC | Brak możliwości zmiany ustawień temperatury z iPad , tuchPC | _____
5(CRESTRON) | BISKUPICE | Wizualizacja | Zupełnie pominięty temat makr | Usunąć obsługę makr z wizualizacji. | done
6(INNE) | BISKUPICE | Czujnik ciśnienia atmosferycznego | Brak pomiaru ciśnienia atmosferycznego | ______
7(INNE) | BISKUPICE | Bramy/Drzwi | Nie działa sterowanie bramami i drzwiami | Skonsultować podłączenie sterowania do alarmu z Panem Jackiem
8(WAGO) | BISKUPICE | Wizualizacja | Wyświetlanie wartości temperatury w skali e-1 | Konwersja po stronie WAGO
9(WAGO) | BISKUPICE | Integracja Kotlownia-Crestron | Opóźnienia w pokazywaniu wartości oraz wyświetlanie wartości "0" | Zmiana funkcjonalności bramki WORD I REAL po stronie Crestrona oraz WAGO
10(WAGO+KNX) | BISKUPICE | Basen Oświetlenie | Brak mozliwości podświetlania dna basenu | Przełożyć przewody od basenu do przekażnika z obwodem jadalni i zaprogramować sterowanie po stronie KNX/WAGO - podpiąć do scen w PRIONie basenowym
11(INNE) | BISKUPICE | Pomiar energii | Nie działa pomiar energii całego domu. | Skonsultować podłączenie z Panem Jackiem i przetestować moduł
12(CRESTRON+WAGO) | BISKUPICE | Integracja Alarm | Brak możlwości uzbrajania alarmu | Sprawdzić mozliwość uzbrajania
13(WAGO+KOTLOWNIA) | BISKUPICE | Przepustnica fitness | Nie otwiera się przy ruchu | Sprawdzić mozliwość uzbrajania
1(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/TouchPC | Brak możliwości sterowania podświetleniem basenu z wizualizacji | Dorobić przycisk, oprogramować
2(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/TouchPC | Brak możliwości sterowania podgrzewaniem mirrora | Dorobić przycisk, oprogramować
3\(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/TouchPC | Brak możliwości sterowania matą podłogi w łazience | Czekamy na czujnik
4(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/TouchPC/iPod | Brak możliwości sterowania bramami wjazdowymi | Dorobić przyciski, oprogramować
1(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/Ipad gościnny/TouchPC/ iPod/Xmac | Brak możliwości sterowania nowym Blurayem | Nauczyc IR-ów, oprogramować | ir-y nauczone, in-progress
2(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/Ipad gościnny/TouchPC/ Xmac | Brak przycisków Subtitle i Audio w Hyundaiu | Dorobić przyciski, nauczyć IR-ów oprogramować | IR-y do nauczenia na miejscu; przyciski dodane, oprogramowane
3(CRESTRON) | BISKUPICE | iPod | Brak możliwości sterowania roletami z iPhone | Dorobić przyciski, oprogramować | done
4(CRESTRON) | BISKUPICE | iPod | Brak możliości przełączania trybów globalnych na iPhone | oprogramować | done
5(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/TouchPC/Xmac | makra | Dorobić makro wyłącz wysztkie światła | done
6(CRESTRON) | BISKUPICE | Ipad/Ipad gościnny/TouchPC/ iPod/Xmac | Brak kontaktronu w oknie na korytarzu na pietrze | Usunąć FB tego okna z wszystkich wizek | done
7(CRESTRON) | BISKUPICE | TouchPC | brak serwera w zrodlach na xpanelu | Dodać serwer, oprogroamować | done
8(CRESTRON) | BISKUPICE | iPod | Brak AllOFFa do oświtetlenia | Dorobić przycisk, oprogramować | done
9(CRESTRON) | BISKUPICE | iPod | Nieprawidłowe ikonki FB (jak dla okien) dla drzwi bocznych i głównych | Podmienić przyciski | done
10(CRESTRON) | BISKUPICE | iPod | Błędna lokalizajca FB okna sypialni gościnnej | Poprawić | done
11(CRESTRON) | BISKUPICE | iPod | Brak połączenia zdalnego | Sprawdzić na miejscu
12(WAGO) | BISKUPICE | Przycisk Rozdzielnia | Sterowanie osw. Zew z przycisku zwyklego w rozdzielni | Zaprogramować sterowanie na wejście WAGO w sterowniku w rozdzielni
13(WAGO) | BISKUPICE | Test zanik napiecia WAGO TCP | Nie otwieranie gniazda TCP po powrocie napiecia | Dołożona funkcja otwierajaca i zamykajaca gniazdo TCP - zrobić test na miejscu
14(WAGO) | BISKUPICE | Test zanik napiecia DALI | Brak synchronizacji DALI z WAGO po zaniku napięcia na DALI | Zmiana parametrów balastow - zrobić test
14(WAGO) | BISKUPICE | Energia za poprzedni miesiac | Zerowanie energii za poprzedni miesiac | Dodanie zmiennej energii do obszau retaint persistent - naprawione | done
14(CRESTRON) | BISKUPICE | Karta DM - Gabinet | Nieprawidłowa praca karty obsługującej gabinet | Odesłanie karty - wymiana na kartę zastępczą na czas serwisu | done
15(SYSTEMAIR) | BISKUPICE | Centrala Wentylacyjna Systemair | Maksymalna temperatura zadana 16 stopni uniemozliwia rozsadne sterowanie chlodzeniem nawiewem | Zmiana parametrów chlodzenia na manualne w centrali
16(WAGO-SATEL) | BISKUPICE | WAGO - ALARM | Włączanie oświetlenia zew. Na 15 minut po wystąpieniu alarmu na barierach zew. | Do zaprogramowania + test na miejscu