## Parter
Pomieszczenie | Nazwa oryg | Nazwa właściwa | UWAGI | Obwody ON OFF | 71 | oryginalnie jest 76 ale 5 odejdzie na ściemniacze | 70
Sypialnia Andrzej | Load_028 | Kinkiet ściana | tu rozdzielamy tego leda od kinkietów | Mod. Radyjka | 3
| ?? | Led firanka | tu rozdzielamy tego leda od kinkietów | Wanna | 2
| DAL_2100 | Sufit |  | Stajnia | 9
| Rol_121 | Roleta |  |  | 85
| Zal_056 | Firanka
| Gn_022 | Gniazda 230 łóżko
Łazienka sypialnie | Load_029 | Led lustro |  | Firanka | 3
| Load_030 | Kinkiety sufit i ściany
| DAL_2101 | Sufit
| Rol_122 | Roleta
| Okn_401 | Okno |  | Gniazda 230 | 22
|  | Gnizda 230 | BRAK NA WIZUALIZACJI | osuszacz | 1
|  |  |  | zewnętrzne 2 szt. ( rozdzielnia) | 2
Sypialnia Ewa | Load_031 | Lampa wisząca |  | Stajnia | 2
| ?? | Led firanka | tu rozdzielamy tego leda od gniazd | Osuszacz | 1
| DAL_2102 | Sufit |  | Centrala | 1
| Rol_123 | Roleta |  | Promiennik | 2
| Zal_057 | Firanka |  |  | 31
| Gn_025 | Lampka toaletka | tu rozdzielamy tego leda od gniazd
| Gn_?? | Lampka biurko |  | Okna uchył | 2
|  |  |  | Okna suwane | 2
Garderoba | Load_034 | Led szafy |  | Garaże + brama | 4
| DAL_2103 | Sufit
| Rol_058 | Rolety | Te 3 rolety powinny być wpięte w szafie pod 1 wejście roletowe ( sterowane razem )
| Rol_059 | Rolety | Te 3 rolety powinny być wpięte w szafie pod 1 wejście roletowe ( sterowane razem ) | Ściemniane Crestron | 6
| Rol_060 | Rolety | Te 3 rolety powinny być wpięte w szafie pod 1 wejście roletowe ( sterowane razem ) | Czujki ruchu | 9 ??
|  |  |  | Podłogówka | ??
Pralnia | Load_036 | Sufit |  | Rynny
| Load_037 | Led szafka
| Rol_061 | Roleta |  | DALI | 31
| Gn_027 | Gniazda 230 |  | Rolety | 29
|  |  |  | Winda | 1
Wejście | Load_045 | Kinkiety sufit przy Crestronie |  | Ekran | 1
| Load_046 | Kinkiety sufit przy lustrze |  | Promiennik | 1
| Load_047 | Schody stopnie |  | Klapa | 1
| Load_204 | Sufit wejście 3 oczka |  | Stajnia | 7
| DAL_2200 | Sufit wejście Floss |  | Garderoba 2 brakujące | 2
| Rol_062 | Roleta garderoba wejście |  |  | 42
| Rol_063 | Roleta drzwi wejściowe
| Rol_128 | Roleta przy schodach
| Gn_038 | ??? | nic się nie włącza / wyłącza
Kuchnia | Load_048 | Sufit wyspa
| Load_202 | Lampa wisząca bombki | tu będzie docelowo obwód ściemniany
| Gn_042 | Lampa stojąca szezlong
| DAL_2108 | Sufit AGD
| DAL_2109 | Sufit Floss stajnia
| DAL_2113 | Sufit Floss droga
| Rol_064 | Roleta mała droga
| Rol_067 | Roleta mała stajnia
| Rol_301 | Roleta taras
| Drz_066 | Okno suwane taras
Salon | Load_205 | Kinkiety cegła | tu będzie docelowo obwód ściemniany
| Gn_043 | Lampa stojąca droga
| Gn_044 | Lampa stojąca stajnia
| DAL_2110 | Sufit Floss stół
| DAL_2111 | Lampa wisząca stół
| DAL_2112 | Sufit Floss 2 od stajni
| DAL_2114 | Sufit Floss 2 od drogi
| DAL_2115 | Sufit Floss droga
| Rol_065 | Roleta duża droga
| Rol_068 | Roleta duża stajnia
Gabinet | Load_104 | Kinkiety ściana
| Load_105 | Lampa wisząca bilard
| DAL_1203 | Sufit
| Rol_120 | Roleta
Hobby Warsztat | Load_103 | Lampa wisząca
| DAL_1202 | Sufit
| Rol_119 | Roleta
| Gn_110 | Gniazda 230
Hobby Kuchnia | Load_102 | Lampa wisząca
| Load_208 | Led szafka
| DAL_1201 | Sufit
| Gn_108 | Gniazda 230
| Gn_109 | Płyta indukcyjna
| Rol_118 | Roleta
Oranżeria | Load_097 | Led donice
| Load_209 | Lampy wiszące | tu będzie docelowo obwód ściemniany
| Gn_021 | Lampy stojące
| DAL_1204 | Sufit
| Rol_117 | Roleta
| Okn_112 | Okno górne
| Drz_111 | Okno suwane
| ??? |  | Brak obwodu oliwka drzewko
SPA | Load_069 | WC
| Load_071 | Kinkiety sufit korytarz sauna
| Load_072 | Sufit korytarz sauna
| Load_074 | Sauna ławka
| Load_076 | Kinkiety czytanie jackuzzi
| Gn_092 | Podłoga jackuzzi
| Load_078 | Łóżko Ganbanyoku
| Load_206 | Led wnęka jackuzzi
| DAL_1101 | Sufit jackuzzi
| DAL_1103 | Led ściana / sufit jackuzzi
| Rol_129 | Roleta taras | niepodpisane w wiz
| Rol_131 | Roleta | niepodpisane w wiz
Siłownia | Load_079 | Led sufit
| Load_080 | Led wnęka
| Load_082 | Sufit
| ?? |  | Nie ma przejsciowej na suficie
| Rol_130 | Roleta
Kotłownia | Load_081 | Sufit przejściowy
| Load_089 | Sufit techniczne
Garaż | Load_213 | Garaż
| Rol_146 | Rolety
Dyżurka | Load_211 | Sufit
| Rol_147 | Roleta
| ??? |  | CZY TU NIE POWINNO BYĆ STEROWANEGO GNIAZDA ??

## Piętro
Pomieszczenie | Nazwa oryg | Nazwa właściwa | UWAGI
Strych | Load_019 | Sufit
| Rol_052 | Roleta
Taras | Load_001 | Taras Strych | Nie działają więc nie wiem czy nie musi być na odwrót
| Load_008 | Taras Ola | Nie działają więc nie wiem czy nie musi być na odwrót
| Rol_053 | Roleta
Salon Ola | Load_017 | Sufit plafony
| Load_018 | Lampy wiszące | Docelowo będzie to obwód na ściemniaczu
| DAL_2105 | Sufit
| Rol_051 | Roleta
| Zal_055 | Firanka | TEGO OBWODU NIE MA
| Load_201 | Lampa stojaca | Nie działa , ale nie ma nigdzie lampy stojącej - może to to
Korytarz Ola | Load_004 | Plafony ściana
| DAL_2104 | Sufit
| Rol_053 | Roleta
Łazienka Ola | Load_009 | Kinkiet lustro
| DAL_2106 | Sufit
| DAL_2107 | Sufit wanna
| ?? | Gniazda 230 | TU POWINNO BYĆ GNIAZDA STEROWANE, NIE MA ICH NA WIZ
Sypialnia Ola | Load_002 | Kinkiet łóżko od drogi
| Load_003 | Kinkiet łóżko nad głową
| Load_005 | Sufit plafony
| Load_006 | Lampy wiszące | Docelowo będzie to obwód na ściemniaczu
| Load_007 | Lustro
| Rol_050 | Roleta
| Zal_055 | Firanka

## Parter komunikacja
Pomieszczenie | Licznik | Nazwa oryg | Nazwa właściwa | UWAGI
Komunikacja | 51 | Load_032 | Kinkiety sufit korytarz sypialnie
| 52 | Load_033 | Kinkiety ściana korytarz sypialnie
| 17 | Gn_024 | Gniazdo 230 korytarz sypialnie
| 53 | Load_014 | Lampa wisząca patyki - schody
| 54 | Load_015 | Kinkiet ściana klatka schodowa 1p
| 55 | Load_099 | Kinkiety ściana korytarz hobby
| 24 | DAL_1200 | Sufit korytarz hobby
| 25 | DAL_1100 |  | nieaktywne
| 26 | DAL_1102 | Led ściana / sufit sauna
| 56 | Load_101 | Kinkiety ściana korytarz hobby przy WC
| 57 | Load_207 | Kinkiety sufit kotytarz hobby lustra
| 58 | Load_096 | Kinkiety ściana i sufit korytarz fitness
| 59 | Load_075 | Kinkiety ściana fitness
| 23 | ?? | Gniazdo 230 pod schodami
| 28 | Rol_302 | Roleta korytarz hobby
| 29 | Rol_303 | Roleta korytarz fitness

## Zewnętrzne
Pomieszczenie | Nazwa oryg | Nazwa właściwa | UWAGI
Wjazd | Loaad_151 | Kostka
| Load_152 | Słupki chodnik
| Load_155 | Nie działa - to jest chyba dalsza część kostki robiąca zwarcie
| Load_157 | Nie działa nie wiem co to
| Load_159 | Nie działa nie wiem co to
| Gn_134 | KOSIARKA ?? Nie działa nie wiem co to
| Load_160 | Nie działa nie wiem co to
| DAL_1206 | Led liniówka hobby
| DAL_2201 | Led liniówka wejście
| DAL_2203 | Led liniówka brama
Staw | Load_136 | Droga wokół stawu
| Load_138 | Brzozy
| Load_139 | ??? Robi zwarcie
| Gn_135 | KOSIARKA ??
| DAL_1205 | Led liniówka fitness
| DAL_2202 | Led liniówka piecyk
BRAK STEROWANIA PROMIENNIKAMI
Ogród | Load_141 | Przejściówka
| Load_142 | Murek i słupy piazza
| Load_143 | Nie działa - lawenda ?
| Load_144 | Latarnie warzywa
| Load_145 | Latarnie rośliny
Stajnia | Load_137 | Latarnie stajnia
| ?? | Gniazda 230 , BRAK NA WIZ.
| ?? | Gniazda 230 lampki świąteczne, BRAK NA WIZ.

## Stajnia
Pomieszczenie | Licznik | Nazwa oryg | Nazwa właściwa | UWAGI
zew
[5 empty] | 9 | on off
[5 empty] | 2 | gniazda