## Zestawienie urządzeń KNX
Zestawienie urządzeń KNX
Kod | Opis | Potrzeba | Jest
CP-DP24/2.5 | Zasilacz priOn | 1 | 1
6120/13-500 | Port magistralny - power | 2 | 2
6120/12-500 | Port magistralny - nowy | 27 | 24
6346/10-101-500 | Nośnik podstawowy, 1 krotny, Busch priOn | 27 | 31
6346/12-101-500 | Nośnik podstawowy, 3 krotny, Busch priOn | 2 | 2
6350-825-101-500 | Listwa wykończeniowa górna z IR i czujnikiem zbliżeniowym, Busch priOn | 2 | 2
6351-825-101-500 | Listwa wykończeniowa górna z IR i czujnikiem zbliżeniowym, wyświetlaczem i RT, Busch priOn | 15 | 15
6348-24G-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa górna, Busch priOn | 4 | 4
6349-24G-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa dolna, Busch priOn | 4 | 4
6348-825-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa górna, Busch priOn | 8 | 8
6349-825-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa dolna, Busch priOn | 6 | 7
6344-866-101-500 | Wyświetlacz 3,5" TFT z pokrętłem, Busch priOn | 2 | 2
6340-866-101-500 | Element obsługowy, 1 krotny, Busch priOn | 2 | 2
6342-866-101-500 | Element obsługowy, 3 krotny, Busch priOn | 23 | 25
6345-24G-101-500 | Czujnik ruchu, Busch priOn | 4 | 3
6352-825-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna z czujnikiem temp., Busch priOn | 19 | 19
US/S 2.2 | Uniwersalne wejście cyfrowe 2-krotne | 3 | 4
92437 | B.E.G Luxomat PD9-DIM-KNX/EIB | 13 | 14
1079211 | Theben SPHINX 331 KNX | 11 | 11
6120 U-102-500 | Port magistralny | 2 | 3
6128-84-101 | Regulator temperatury, 2 klawisze, solo-biały studyjny | 2 | 3
1721-80 | Ramka 1-krotna | 5 | ?
2020US-507 | Mechanizm zwierny | 3 | ?
1785-80 | Klawisz podwójny | 2 | ?
| Klawisz pojedynczy | 1 | ?
7169200 | Theben AMUN 716 KNX | 3 | 3
132 9 201 | Theben Stacja pogodowa KNX | 1 | 1
| Kontaktron | 3 | ?
| symbol Lampy - do oznaczenia rockera na przycisku Busch priOn | 46 | -
| symbol Żaluzji - do oznaczenia rockera na przycisku Busch priOn | 16 | -
| symbol Sceny - do oznaczenia rockera na przycisku Busch priOn | 9 | -
Zestawienie aktualne na dzień 03.06.2010r.

## Czujniki KNX - oznaczenia
Oznaczenia czujników KNX
| Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis czujnika
| AMUN 1.1.1 | Parter | Salon | Czujnik wilgotności - Theben Amun
| AMUN 1.1.2 | Parter | Fitness | Czujnik wilgotności - Theben Amun
| AMUN 1.1.3 | Piętro | Sypialnia | Czujnik wilgotności - Theben Amun
| PIR 1.1.4 | Parter | WC | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.5 | Parter | Kuchnia | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.6 | Parter | Basen - prysznic | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.7 | Parter | Sala Kinowa | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.8 | Parter | Basen | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.9 | Parter | Fitness | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.10 | Parter | Gabinet | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.11 | Piętro | Salonik | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.12 | Piętro | Sypialnia | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.13 | Piętro | Garderoba | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.14 | Piętro | Gościnny | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.15 | Piętro | Łazienka | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
. | PIR 1.1.16 | Piętro | Łazienka - WC | Czujnik obenosci - BEG Luxomat
| PIR 1.1.17 | Parter | Garaż | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.18 | Parter | Korytarz główny | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.19 | Parter | Pralnia | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.20 | Parter | Wiatrołap | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.21 | Parter | Korytarz główny | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.22 | Parter | Korytarz główny | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.23 | Parter | Przedpokój | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.24 | Parter | Szatnia | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.25 | Piętro | Korytarz | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.26 | Piętro | Korytarz | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| PIR 1.1.27 | Piętro | Korytarz | Czujnik ruchu - Theben Sphinx
| WS 1.1.59 |  |  | Stacja pogodowa - Theben KNX
| PIR 1.1.60 | Parter/Piętro | Schody na piętro (dolny) | Czujnik ruchu - Busch PriOn
| PIR 1.1.61 | Parter/Piętro | Schody na piętro (górny) | Czujnik ruchu - Busch PriOn
| PIR 1.1.62 | Parter/Piwnica | Schody do piwnicy (dolny) | Czujnik ruchu - Busch PriOn
| PIR 1.1.63 | Parter/Piwnica | Schody do piwnicy (górny) | Czujnik ruchu - Busch PriOn

## Przyciski KNX - oznaczenia
Oznaczenia przycisków KNX
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis przycisku
PZ 1.1.28 | Parter | Pom. Gospodarcze | Interface pod kontaktron i zwykły dzwonkowy 1-krotny
PZ 1.1.29 | Parter | Wiatrołap | Interface pod dwa kontaktrony
PZ 1.1.30 | Piętro | Gościnny Garderoba | Interface pod zwykły dzwonkowy 2-krotny
PI 1.1.31 | Piwnica | Piwnica | Termoregulator SOLO
PI 1.1.32 | Parter | Pralnia | Termoregulator SOLO
PI 1.1.33 | Parter | Salon | Busch priOn z LCD i pokrętłem, 3-krotny
PI 1.1.34 | Piętro | Gościnny Kuchnia | Busch priOn z LCD i pokrętłem, 3-krotny
PI 1.1.35 | Piwnica | Spa | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.36 | Parter | Garaż | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.37 | Parter | Korytarz główny | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.38 | Parter | Wiatrołap | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.39 | Parter | Sala Kinowa | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.40 | Parter | Basen | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.41 | Parter | Fitness | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.42 | Parter | Gabinet | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.43 | Piętro | Salonik | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.44 | Piętro | Sypialnia | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.45 | Piętro | Łazienka Lustro | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.46 | Piętro | Łazienka | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.47 | Piętro | Garderoba | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.49 | Piętro | Gościnny Łazienka | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.50 | Piętro | Gościnny Sypialnia | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.51 | Parter | Garaż | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
PI 1.1.52 | Parter | Salon | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
PI 1.1.53 | Piętro | Korytarz | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
PI 1.1.54 | Piętro | Sypialnia | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
PI 1.1.55 | Piętro | Sypialnia | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
PI 1.1.56 | Piętro | Gościnny | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
PI 1.1.57 | Parter | Szatnia | Busch priOn bez regulacji temperatury, 1-krotny
PI 1.1.58 | Piętro | Korytarz | Busch priOn bez regulacji temperatury, 1-krotny

## Szczegółowe opisy urządzeń
Busch priOn z LCD i pokrętłem, 3-krotny |  | -
Kod | Opis
6120/13-500 | Port magistralny-power
CP-DP24/2.5 | Zasilacz priOn
6346/12-101-500 | Nośnik podstawowy, 3 krotny, Busch priOn
6342-866-101-500 | Element obsługowy, 3 krotny, Busch priOn
6344-866-101-500 | Wyświetlacz 3,5" TFT z pokrętłem, Busch priOn
6350-825-101-500 | Listwa wykończeniowa górna z IR i czujnikiem zbliżeniowym, Busch priOn
6352-825-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna z czujnikiem temp., Busch priOn
Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
Kod | Opis
6120/12-500 | Port magistralny - nowy
6346/10-101-500 | Nośnik podstawowy, 1 krotny, Busch priOn
6342-866-101-500 | Element obsługowy, 3 krotny, Busch priOn
6351-825-101-500 | Listwa wykończeniowa górna z IR i czujnikiem zbliżeniowym, wyświetlaczem i RT, Busch priOn
6352-825-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna z czujnikiem temp., Busch priOn
Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
Kod | Opis
6120/12-500 | Port magistralny - nowy
6346/10-101-500 | Nośnik podstawowy, 1 krotny, Busch priOn
6342-866-101-500 | Element obsługowy, 3 krotny, Busch priOn
6348-825-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa górna, Busch priOn
6349-825-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa dolna, Busch priOn
Busch priOn bez regulacji temperatury, 1-krotny
Kod | Opis
6120/12-500 | Port magistralny - nowy
6346/10-101-500 | Nośnik podstawowy, 1 krotny, Busch priOn
6340-866-101-500 | Element obsługowy, 1 krotny, Busch priOn
6348-825-101-500 | Standardowa listwa wykończeniowa górna, Busch priOn
6352-825-101-500 | Listwa wykończeniowa dolna z czujnikiem temp., Busch priOn
Interface pod zwykly dzwonkowy, 2-krotny
Kod | Opis
US/S 2.2 | Uniwersalne wejście cyfrowe 2-krotne
1721-80 | Ramka 1 krotna
2020US-507 | Mechanizm zwierny
1785-84 | klawisz podwójny
Interface pod 2 kontaktrony
Kod | Opis
US/S 2.2 | Uniwersalne wejście cyfrowe 2-krotne
Kontaktron (2szt.)
Interface pod kontaktron i zwykly dzwonkowy, 1-krotny
Kod | Opis
US/S 2.2 | Uniwersalne wejście cyfrowe 2-krotne
1721-80 | Ramka 1 krotna
2020US-507 | Mechanizm zwierny
Klawisz pojedynczy
Kontaktron
Czujnik obecności - BEG Luxomat
Kod | Opis
92437 | B.E.G Luxomat PD9-DIM-KNX/EIB
Czujnik ruchu - Theben Sphinx
Kod | Opis
1079211 | SPHINX 331 KNX
Czujnik wilgotności - Theben Amun
Kod | Opis
7169200 | Theben AMUN 716 KNX
Termoregulator SOLO
Kod | Opis
6120 U-102-500 | Port magistralny
6128-84-101 | Regulator temperatury, 2 klawisze, solo-biały studyjny
1721-80 | Ramka 1-krotna

## Opisy funcji przycisków
Busch priOn z LCD i pokrętłem, 3-krotny
Pomieszczenia w których występuje
|  | Poziom | Pomieszczenie
|  | Parter | Salon
|  | Piętro | Gościnny
Funkcje poszczególnych przycisków
|  | Przycisk | Funkcja
|  | Pokrętło | Nawigacja po menu na wyświetlaczu
|  | Przycisk nr 1 | Roleta do góry
|  | Przycisk nr 2 | Roleta w dół
|  | Przycisk nr 3 | Scena świetlna jasno
|  | Przycisk nr 4 | Scena świetlna ciemniej
|  | Przycisk nr 5 | Scena świetlna najciemniej
|  | Przycisk nr 6 | Wyłącz wszystko
1 | 2
3 | 4
5 | 6
Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny (do pomieszczeń z roletami)
7
Pomieszczenia w których występuje
|  | Poziom | Pomieszczenie
|  | Parter | Basen
1 | 2 | Parter | Fitness
|  | Parter | Gabinet
|  | Piętro | Salonik
|  | Piętro | Sypialnia
3 | 4 | Piętro | Łazienka
|  | Piętro | Gościnny Sypialnia
5 | 6
Funkcje poszczególnych przycisków
|  | Przycisk | Funkcja
|  | Przycisk nr 1 | Roleta do góry
|  | Przycisk nr 2 | Roleta w dół
|  | Przycisk nr 3 | Scena świetlna jasno
|  | Przycisk nr 4 | Scena świetlna ciemniej
|  | Przycisk nr 5 | Scena świetlna najciemniej
|  | Przycisk nr 6 | Wyłącz wszystko
|  | Przycisk nr 7 | Po wciśnięciu przycisku, rocker 1-2 zmienia
|  | (ukryty z boku) | tymczasowo funkcję na regulację temperatury
Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny (do pomieszczeń bez rolet)
7
Pomieszczenia w których występuje
|  | Poziom | Pomieszczenie
|  | Piwnica | Spa
1 | 2 | Parter | Garaż
|  | Parter | Korytarz główny
|  | Parter | Wiatrołap
|  | Parter | Sala Kinowa
3 | 4 | Piętro | Garderoba
|  | Piętro | Gościnny Łazienka
|  | Piętro | Gościnny Sypialnia
5 | 6
Funkcje poszczególnych przycisków
|  | Przycisk | Funkcja
|  | Przycisk nr 1 | Scena świetlna jasno
|  | Przycisk nr 2 | Scena świetlna ciemniej
|  | Przycisk nr 3 | Scena świetlna najciemniej
|  | Przycisk nr 4 | Wyłącz wszystko
|  | Przycisk nr 5 | Scena (uwzględniająca inne funkcje niż oświetlenie)
|  | Przycisk nr 6 | Scena (uwzględniająca inne funkcje niż oświetlenie)
|  | Przycisk nr 7 | Po wciśnięciu przycisku, rocker 1-2 zmienia
|  | (ukryty z boku) | tymczasowo funkcję na regulację temperatury
Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
Pomieszczenia w których występuje
1 | 2 | Poziom | Pomieszczenie
|  | Parter | Salon
|  | Piętro | Gościnny
3 | 4
Funkcje poszczególnych przycisków
|  | Przycisk | Funkcja
|  | Przycisk nr 1 | Roleta do góry
5 | 6 | Przycisk nr 2 | Roleta w dół
|  | Przycisk nr 3 | Scena świetlna jasno
|  | Przycisk nr 4 | Scena świetlna ciemniej
|  | Przycisk nr 5 | Scena świetlna najciemniej
|  | Przycisk nr 6 | Wyłącz wszystko
Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny (do sypialni)
Pomieszczenia w których występuje
1 | 2 | Poziom | Pomieszczenie
|  | Piętro | Sypialnia (przy łóżku)
|  | Piętro | Sypialnia (przy łóżku)
3 | 4
Funkcje poszczególnych przycisków
|  | Przycisk | Funkcja
|  | Przycisk nr 1 | Roleta do góry
5 | 6 | Przycisk nr 2 | Roleta w dół
|  | Przycisk nr 3 | Winda od TV do góry
|  | Przycisk nr 4 | Winda od TV w dół
|  | Przycisk nr 5 | Scena świetlna jasno
|  | Przycisk nr 6 | Scena świetlna ciemniej (przytrzymanie wyłącza wszystko)
Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny
Pomieszczenia w których występuje
1 | 2 | Poziom | Pomieszczenie
|  | Parter | Garaż
3 | 4 | Funkcje poszczególnych przycisków
|  | Przycisk | Funkcja
|  | Przycisk nr 1 | Scena świetlna jasno
|  | Przycisk nr 2 | Scena świetlna ciemniej
5 | 6 | Przycisk nr 3 | Scena świetlna najciemniej
|  | Przycisk nr 4 | Wyłącz wszystko
|  | Przycisk nr 5 | Scena (uwzględniająca inne funkcje niż oświetlenie)
|  | Przycisk nr 6 | Scena (uwzględniająca inne funkcje niż oświetlenie)
Busch priOn bez regulacji temperatury, 1-krotny
Pomieszczenia w których występuje
|  | Poziom | Pomieszczenie
|  | Parter | Szatnia
|  | Piętro | Korytarz
1 | 2
Funkcje poszczególnych przycisków
|  | Przycisk | Funkcja
|  | Przycisk nr 1 | Włącz pomieszczenie
|  | Przycisk nr 2 | Wyłącz pomieszczenie
Termoregulator SOLO
5
Pomieszczenia w których występuje
|  | Poziom | Pomieszczenie
|  | Piwnica | Piwnica
|  | Parter | Pralnia
Funkcje poszczególnych przycisków
1 | 2 | Przycisk | Funkcja
|  | Przycisk nr 1 | Włącz światło
|  | Przycisk nr 2 | Wyłącz światło
Przycisk nr 3
3 | 4 | Przycisk nr 4
|  | Przycisk nr 5 | Po wciśnięciu przycisku, rocker 1-2 zmienia
|  | (na froncie) | tymczasowo funkcję na regulację temperatury

## Obwody oświetleniowe
Oznaczenia obwodów oświetleniowych
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis obwodu
OBW 1 | Parter | Gabinet | Oprawy od strony korytarza
OBW 2 | Parter | Gabinet | Oprawy od strony ściany zewnętrznej
OBW 3 D | Parter | Gabinet | Główne środkowe [Dali]
OBW 4 | Parter | Gabinet | Pasek LED
OBW 5 | Parter | Fitness | Główne
OBW 6 D | Parter | Fitness | Główne [Dali]
OBW 7 | Parter | Schody do piwnicy | Główne
OBW 8 D | Parter | Schody do piwnicy | Główne [Dali]
OBW 9 | Parter | Strefa Basenowa | Prysznic
OBW 10 | Parter | Strefa Basenowa | Ściana - pasek LED i 3 punkty
OBW 11 D | Parter | Strefa Basenowa | 4 oprawy w suficie - przy prysznicu [Dali]
OBW 12 D | Parter | Strefa Basenowa | 2 oprawy wzdłóż basenu [Dali]
OBW 13 | Parter | Strefa Basenowa | 2 paski LED wzdłóż basenu
OBW 14 | Parter | Strefa Basenowa | 2 paski LED w basenie
OBW 15 | Parter | Strefa Basenowa | Ściany wokół basenu
OBW 16 | Parter | Strefa Basenowa | Szyba LCD
OBW 17 | Parter | Strefa Dzienna | Część wypoczynkowa
OBW 18 D | Parter | Strefa Dzienna | Część wypoczynkowa [Dali]
OBW 19 | Parter | Strefa Dzienna | Główne
OBW 20 D | Parter | Strefa Dzienna | Główne [Dali]
OBW 21 | Parter | Strefa Dzienna | Pasek LED
OBW 22 | Parter | Strefa Dzienna | Jadalnia - Oprawy nad stołem
OBW 23 | Parter | Strefa Dzienna | Jadalnia - Oprawy w ścianie
OBW 24 | Parter | Kuchnia | Główne
OBW 25 D | Parter | Kuchnia | Główne [Dali]
OBW 26 | Parter | Kuchnia | Oświetlenie nad blatem
OBW 27 | Parter | Kuchnia | Pasek LED
OBW 28 | Parter | Kuchnia | Oświetlenie nad blatem przy kuchence
OBW 29 | Parter | Kuchnia - Spiżarnia | Główne
OBW 30 | Parter | Przedpokój | Główne
OBW 31 D | Parter | Przedpokój | Główne [Dali]
OBW 32 D | Parter | Wiatrołap | Główne [Dali]
OBW 33 | Parter | Szatnia | Główne
OBW 34 | Parter | Szatnia | Pasek LED
OBW 35 | Parter | Korytarz główny | Oprawa przy małym pomieszczeniu gospodarczym
Oznaczenia obwodów oświetleniowych cd.
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis obwodu
OBW 36 | Parter | WC | Wszystkie
OBW 37 | Parter | Korytarz główny | Główne
OBW 38 D | Parter | Korytarz główny | Główne [Dali]
OBW 39 | Parter | Korytarz główny | Dwie oprawy przy zejściu ze schodów
OBW 40 | Parter | Garaż | Pasek LED - na ścianie od korytarza
OBW 41 | Parter | Garaż | Główne
OBW 42 | Parter | Garaż | Sufit - 4 oprawy od strony ściany zewnętrznej
OBW 43 | Parter | Garaż | Pasek LED - na ścianie zewnętrznej
OBW 44 | Parter | Garaż | Suift - 2 oprawy od strony korytarza
OBW 45 | Parter | Korytarz główny | Główne - korytarz do wyjścia
OBW 46 | Parter | Pralnia | 1 i 3 oprawa licząc od ściany zewnętrznej
OBW 47 | Parter | Pralnia | 2 i 4 oprawa licząc od ściany zewnętrznej
OBW 48 D | Parter | Sala kinowa | Główne [Dali]
OBW 49 | Parter | Sala kinowa | Paski LED
OBW 50 | Parter | Pom. Gospodarcze | Główne
OBW 51 | Piętro | Sypialnia | Kinkiet przy łóżku - od strony ściany zewnętrznej
OBW 52 | Piętro | Sypialnia | Kinkiet przy łóżku - od strony łazienki
OBW 53 | Piętro | Sypialnia | Pasek LED
OBW 54 D | Piętro | Sypialnia | Główne [Dali]
OBW 55 | Piętro | Łazienka | Główne
OBW 56 D | Piętro | Łazienka | Główne [Dali]
OBW 57 | Piętro | Łazienka - WC | Główne
OBW 58 D | Piętro | Łazienka - WC | Główne [Dali]
OBW 59 | Piętro | Łazienka - Prysznic | Główne
OBW 60 D | Piętro | Łazienka | Oświetlenie lustra [Dali]
OBW 61 | Piętro | Łazienka | Paski LED
OBW 62 | Piętro | Schody | Główne
OBW 63 D | Piętro | Schody | Główne [Dali]
OBW 64 | Piętro | Schody | Pasek LED w poręczy
OBW 65 | Piętro | Gościnny - Łazienka | Oprawy na ścianach
OBW 66 | Piętro | Gościnny - Łazienka | Główne
OBW 67 | Piętro | Gościnny - Sypialnia | Kinkiet przy łóżku - od strony łazienki
OBW 68 | Piętro | Gościnny - Sypialnia | Kinkiet przy łóżku - od strony tarasu
OBW 69 D | Piętro | Gościnny - Sypialnia | Główne [Dali]
OBW 70 D | Piętro | Gościnny | Salon - główne [Dali]
Oznaczenia obwodów oświetleniowych cd.
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis obwodu
OBW 71 | Piętro | Gościnny | Oprawy nad stołem
OBW 72 | Piętro | Gościnny | Kuchnia
OBW 73 D | Piętro | Gościnny | Kuchnia [Dali]
OBW 74 D | Piętro | Gościnny | Przy wejściu [Dali]
OBW 75 | Piętro | Gościnny - Garderoba | Główne
OBW 76 | Piętro | Salonik | Główne
OBW 77 D | Piętro | Salonik | Główne [Dali]
OBW 78 | Piętro | Korytarz przy saloniku | Główne
OBW 79 | Piętro | Korytarz | Główne
OBW 80 | Piętro | Garderoba | Główne
OBW 81 | Piętro | Taras w części gościnnej | Zewnętrzne
OBW 82 | Piętro | Taras przy sypialni | Zewnętrzne
OBW 83 | Parter | Patio | Oświetlenie roślin

## Status instalacji urządzeń
Oznaczenie | Poziom | Pomieszczenie | Opis | Czy załozony? | Uwagi
AMUN 1.1.1 | Parter | Salon | Czujnik wilgotności - Theben Amun | tak
AMUN 1.1.2 | Parter | Fitness | Czujnik wilgotności - Theben Amun | tak
AMUN 1.1.3 | Piętro | Sypialnia | Czujnik wilgotności - Theben Amun | tak
PIR 1.1.4 | Parter | WC | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.5 | Parter | Kuchnia | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.6 | Parter | Basen - prysznic | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.7 | Parter | Sala Kinowa | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.8 | Parter | Basen | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | nie doprowadzony kabel
PIR 1.1.9 | Parter | Fitness | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.10 | Parter | Gabinet | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.11 | Piętro | Salonik | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.12 | Piętro | Sypialnia | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.13 | Piętro | Garderoba | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.14 | Piętro | Gościnny | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.15 | Piętro | Łazienka | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.16 | Piętro | Łazienka - WC | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak
PIR 1.1.17 | Parter | Garaż | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.18 | Parter | Korytarz główny | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.19 | Parter | Pralnia | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.20 | Parter | Wiatrołap | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.21 | Parter | Korytarz główny | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.22 | Parter | Korytarz główny | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.23 | Parter | Przedpokój | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.24 | Parter | Szatnia | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.25 | Piętro | Korytarz | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.26 | Piętro | Korytarz | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
PIR 1.1.27 | Piętro | Korytarz | Czujnik ruchu - Theben Sphinx | tak
WS 1.1.59 |  |  | Stacja pogodowa - Theben KNX | tak
PIR 1.1.60 | Parter/Piętro | Schody na piętro (dolny) | Czujnik ruchu - Busch PriOn | tak
PIR 1.1.61 | Parter/Piętro | Schody na piętro (górny) | Czujnik ruchu - Busch PriOn | tak
PIR 1.1.62 | Parter/Piwnica | Schody do piwnicy (dolny) | Czujnik ruchu - Busch PriOn | tak
PIR 1.1.63 | Parter/Piwnica | Schody do piwnicy (górny) | Czujnik ruchu - Busch PriOn | tak
PZ 1.1.28 | Parter | Pom. Gospodarcze | Interface pod kontaktron i zwykły dzwonkowy 1-krotny | tak
PZ 1.1.29 | Parter | Wiatrołap | Interface pod dwa kontaktrony | tak
PZ 1.1.30 | Piętro | Gościnny Garderoba | Interface pod zwykły dzwonkowy 2-krotny | tak
PI 1.1.31 | Piwnica | Piwnica | Termoregulator SOLO | nie wiem gdzie ma być założony
PI 1.1.32 | Parter | Pralnia | Termoregulator SOLO | tak
PI 1.1.33 | Parter | Salon | Busch priOn z LCD i pokrętłem, 3-krotny | tak
PI 1.1.34 | Piętro | Gościnny Kuchnia | Busch priOn z LCD i pokrętłem, 3-krotny | tak
PI 1.1.35 | Piwnica | Spa | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.36 | Parter | Garaż | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.37 | Parter | Korytarz główny | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.38 | Parter | Wiatrołap | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.39 | Parter | Sala Kinowa | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.40 | Parter | Basen | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.41 | Parter | Fitness | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.42 | Parter | Gabinet | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.43 | Piętro | Salonik | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.44 | Piętro | Sypialnia | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.45 | Piętro | Łazienka Lustro | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.46 | Piętro | Łazienka | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | szklana ściana - brak miejsca
PI 1.1.47 | Piętro | Garderoba | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | zamieniony na: Termoregulator SOLO
PI 1.1.49 | Piętro | Gościnny Łazienka | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.50 | Piętro | Gościnny Sypialnia | Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny | tak
PI 1.1.51 | Parter | Garaż | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny | tak
PI 1.1.52 | Parter | Salon | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny | tak
PI 1.1.53 | Piętro | Korytarz | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny | zamieniony na: Busch priOn z RTC i wyswietlaczem, 3-krotny
PI 1.1.54 | Piętro | Sypialnia | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny | tak
PI 1.1.55 | Piętro | Sypialnia | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny | tak
PI 1.1.56 | Piętro | Gościnny | Busch priOn bez regulacji temperatury, 3-krotny | tak
PI 1.1.57 | Parter | Szatnia | Busch priOn bez regulacji temperatury, 1-krotny | tak
PI 1.1.58 | Piętro | Korytarz | Busch priOn bez regulacji temperatury, 1-krotny | tak
PIR 1.1.48 | Parter | Salon | Czujnik obenosci - BEG Luxomat | tak