## Arkusz1
Recepcja |  |  |  |  | Komentarz | Odpowiedzi Białasa
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
1 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
00.12 - Sala konferencyjna duża
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
6 | 1 | FW-75BZ35F | Monitor Sony 75" | V-OUT (NVX)
9 | 4 | DM-NVX-351 | DigitalMedia 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder | 2x IN + 2x OUT
10 | 1 | - | Ekran elektryczny do zabudowy w suficie. Szerokość 304cm | Ekran
11 | 1 | FT-TS600 | FlipTop with Touch Screen | Wizka + AV-IN (NVX) | Do ustalenia
12 | 1 | FT-600 | FlipTop | AV-IN (NVX)
15 | 1 | C2NI-CB | Przycisk naścienny Crestron | Klawiatura 12P | Do ustalenia
16 | 1 | LK952 | Projektor Benq 4K 5000lm | V-OUT (NVX)
19 | 1 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
22 | 0 |  | Kino domowe 5.1
23 | 0 | Indiana Line Tesi Q | Głóśnik do zabudowy w ścianie (para)
24 | 0 | Indiana Line Tesi SQ250 | Głośnik do zabudowy w ścianie
27 | 1 | RVX-685 | Amplituner kina domowego 7.2 firmy Yamaha | A-OUT | On/Off/Volume
28 | 1 | iLive2 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego doręczny lub nagłowny | MIC-IN
30 | 1 | AMP-1200-100 | Wzmacniacz Crestron 200W, 100V | A-OUT
00.10-00.11 - Sale średnie 1-2
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
31 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect | W stole konferencyjnym w sali wyposażonej w ekran projekcyjny został zaprojektowany ekran dotykowy w mediaporcie sterujący systemem AV w Sali. W drugiej sali zostanie zamontowany również mediaport Crestrona z tym że bez ekranu dotykowego. Obydwa mediaporty będą wyposażone w dwa gniazda 230V oraz kable połaczeniowe (1xHDMI + 1xLAN). Do sterowania mniejszą salą przewidziano klawiaturę naścienną C2NI-CB. Jako odbiorniki sygnału video przewidziano projektor krótkoogniskowy Benq o rozdzielczości 4K rzucający obraz na ekran elektryczny montowany na ścianie (sala większa). W mniejszej sali odbiornikiem będzie Monitor Sony 65" umieszczony na stojaku mobilnym. Zarówno monitor jak i projektor będą mógły wyświetlać obraz z bezprzewodowej prezentacji TEOS Connect, przyłączy HDMI w mediaportach oraz dodatkowo obraz z prezentacji prowadzonej w pomieszczeniu kantyny. Do nagłośnienia przewidziano system nagłośnienia sufitowego. Po złożeniu ściany mobilnej, sale będą automatycznie łączone w jedną dużą salę konferencyjną, dzięki czujnikowi podziału sali .
32 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
33 | 1 | FW-65BZ35F | Monitor Sony 65" | V-OUT (NVX)
34 | 1 | LK952 | Projektor Benq 4K 5000lm | V-OUT (NVX)
36 | 0 | SAROS SB-200-P-B | Soundbar Crestron
37 | 4 | DM-NVX-351 | DigitalMedia 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder | 2x IN + 2x OUT
38 | 1 | FT-TS600 | FlipTop with Touch Screen | Wizka + AV-IN (NVX) | Do ustalenia
39 | 1 | FT-600 | FlipTop | AV-IN (NVX)
42 | 1 | C2NI-CB | Przycisk naścienny Crestron | Klawiatura 12P | Do ustalenia
43 | 1 | GLS-PART-CN | Czujnik podziału Sali | Kontaktron Cresnet
44 | 1 |  | Ekran Elektryczny naścienny szerokość 304 m | Ekran
45 | 1 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
46 | 1 | AMP-2210T | Wzmacniacz Crestron 2x210W, 100V | A-OUT
00.14-00.15 - Kantyna
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
50 | 1 | LK952 | Projektor Benq 4K 5000lm | V-OUT (NVX)
| 1 |  | Projektor FHD | V-OUT (NVX)
? | 1 | ??? | Floorbox (HDMI + LAN) | AV-IN (NVX)
51 | 1 | - | Ekran elektryczny naścienny. Szerokość 374x210cm + top 50cm | Ekran
54 | 1 | TSW-560P | Panel naścienny do steroania 5" (pionowy) | Wizka + SonosApp | Do ustalenia
56 | 1 | AMP-3210T | Wzmacniacz Crestron 3x210W, 100V | A-OUT
57 | 2 | iLive2 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego doręczny lub nagłowny | MIC-IN
58 | 3 | DM-NVX-351 | DigitalMedia 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder | 1x IN + 2x OUT
63 | 1 | HD4K2K-144C | Spliter sygnału HDMI 1/4 | Splitter dla TEOS
64 | 2 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
00.13 i 00.16 Sala barowa i Sala wypoczynkowa |  |  |  |  | Strefa Audio sterowana z Kantyny
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
| 1 | AMP-2210T | Wzmacniacz Crestron 2x210W, 100V
| 2 | C2NI-CB | Przycisk naścienny Crestron | Klawiatura 12P | Do ustalenia
00.20 - Sala 1CE
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
72 | 1 | C2NI-CB | Przycisk naścienny Crestron | Klawiatura 12P | Do ustalenia
? | 1 | Sony FH36 | Projektor HDMI (stary) | AV-OUT
? | 1 | ??? | Ekran elektryczny | Ekran
? | 2 | ??? | Mediaport HDMI | AV-IN x2
73 | 1 | HD-MD4x1-4k-E | Matryca HDMI 4x1 | AV-MAT 4x1
74 | 1 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
75 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
76 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
00.23 - Gabinet Tomka N
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
79 | 1 | HD-MD4x2-4k-E | Matryca HDMI 4x2 | AV-MAT 4x2
? | 2 | ??? | Floorbox HDMI | AV-OUT x2
? | 1 | ??? | Mediaport na zapleczu | AV-IN
80 | 1 | FT-600 | FlipTop | AV-IN
83 | 1 | C2NI-CB | Przycisk naścienny Crestron | Klawiatura 12P | Do ustalenia
84 | 0 | TEP-TX5 | TEOS Player
85 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
86 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
00.25 - Gabinet Artura
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
90 | 0 | TT-111 | Przyłącze nablatowe Crestron, 2 przyciski + kable połączeniowe | Na obecną chwię nie został wybrany mediaport. Do wyświetania obrazu zostanie użyty monitor 65" który umożliwiać będzie wyświetlenie obrazu z bezprzewodowej prezentacji oraz przyłącza HDMI (niezawartego w niniejszym opracowaniu). Sterowanie będzię odbywac się za pomocą pilota monitora.
91 | 1 | FW-65BZ35F | Monitor Sony 65" | Tylko On/Off via LAN
93 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
94 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
00.30-IT
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
98 | 4 | TEP-TX5 | TEOS Player
? | 4 | ??? | Monitory (stare) | Tylko On/Off via LAN
01.01-02 Tea Point
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
102 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
01.09 - MQA
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
108 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
112 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
01.15 - Konferencyjna
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
113 | 1 | C2NI-CB | Przycisk naścienny Crestron | Klawiatura 12P | Do ustalenia
114 | 1 | VW270 | Projektor do kina domowego Sony 4K | V-OUT
116 | 1 | 5.1 | Zestaw bezprzew. kina domowego 5.1 (soundbar + sub + 2 x soround) | A-OUT | On/Off/Volume
117 | 1 | FT-600 | FlipTop | AV-IN
118 | 1 | FT-TS600 | FlipTop with Touch Screen | Wizka + AV-IN | Do ustalenia
121 | 1 | - | Ekran elektryczny naścienny. Szerokość 264cm | Ekran
122 | 1 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
125 | 1 | HD-MD4x2-4k-E | Matryca HDMI 4x2 | AV-MAT 4x2
02.05 - Konferencyjna 1
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
128 | 1 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
129 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
130 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
? | 1 | ??? | Projektor (stary) | AV-OUT | Jaki model?
? | 1 | ??? | Ekran elektryczny (stary) | Ekran
? | 1 | ??? | Mediaport (HDMI + LAN) | AV-IN
132 | 1 | C2NI-CB | Przycisk naścienny Crestron | Klawiatura 12P | Do ustalenia
02.06 - Konferencyjna 4
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
135 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
138 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
139 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
02.07 - Chillout
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
143 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
02.09 - Konferencyjna 3
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
151 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
156 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
157 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
02.15 - DEV Support
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
159 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
162 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
163 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
02.16 - Konferencyjna 5
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
165 | 1 | CH370 | Projektor Sony 5000lm | V-OUT
168 | 1 | 5.1 | Zestaw bezprzewodowego kina domowego 5.1 (soundbar + sub + 2 x soround) | A-OUT | On/Off/Volume
169 | 1 | - | Ekran elektryczny naścienny. Szerokość 264cm | Ekran
170 | 1 | FT-600 | FlipTop | AV-IN
171 | 1 | FT-TS600 | FlipTop with Touch Screen | Wizka + AV-IN
174 | 1 | HD-MD4x1-4k-E | Matryca HDMI 4x1 | AV-MAT 4x1
177 | 1 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
178 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
179 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
02.32 - Konferencyjna 6
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
182 | 0 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55"
183 | 0 | PSP.FW55BZ35.2X | Rozszerzenie gwarancji monitora 55" do 5 lat
184 | 0 | - | Uchwyt ścienny monitora
185 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
186 | 1 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
187 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
? | 1 | ??? | Monitor (stary) | AV-OUT | Jaki model?
? | 1 | ??? | Mediaport (HDMI + LAN) | AV-IN
02.28 - Konferencyjna 7
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
192 | 1 | TEP-TX5 | TEOS Player | AV-SRC
193 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
194 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
? | 1 | ??? | Projektor (stary) | V-OUT | Jaki model?
? | 1 | ??? | Ekran (stary) | Ekran | Stały - bez sterowania
? | 1 | ??? | Mediaport (HDMI + LAN) | AV-IN
02.22 - Gabinet Adama
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
197 | 0 | TT-111 | Przyłącze nablatowe Crestron, 2 przyciski + kable połączeniowe | W Sali będzie zamontowane dwa mediaporty CONI wyposażone w gniazda 2x230V oraz kabel HDMI i LAN. Za pomocą klawiatury naściennej będzie możliwe przełączanie obrazu pomiędzy mediaportami. Dodatkowo będzie możliwe wyświetlanie bezprzewodowej prezentacji Teos Connect.
198 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect
199 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
200 | 1 | HD-MD4x1-4k-E | Matryca HDMI 4x1 | AV-MAT 4x1
202 | 1 | FW-75BZ35F | Monitor Sony 75" | AV-OUT
206 | 1 | C2NI-CB | Przyciski + moduł Crestron | Klawiatura 12P | Do ustalenia - inny model
? | 2 | ??? | Mediaport (HDMI + LAN) | AV-IN x2
02.23 - Gabinet Tramera
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
207 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect | W Sali będzie zamontowany mediaport CONI wyposażony w gniazda 2x230V oraz kabel HDMI i LAN. Za pomocą pilota do monitora będzie możliwe sterowanie monitorem. Dodatkowo będzie możliwe wyświetlanie bezprzewodowej prezentacji Teos Connect.
208 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
210 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
02.25 - ITSEC
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
215 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect | W Sali będzie zamontowany mediaport CONI wyposażony w gniazda 2x230V oraz kabel HDMI i LAN. Za pomocą pilota do monitora będzie możliwe sterowanie monitorem. Dodatkowo będzie możliwe wyświetlanie bezprzewodowej prezentacji Teos Connect.
216 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
218 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
02.26 - LOC
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
222 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect | W Sali będzie zamontowany mediaport CONI wyposażony w gniazda 2x230V oraz kabel HDMI i LAN. Za pomocą pilota do monitora będzie możliwe sterowanie monitorem. Dodatkowo będzie możliwe wyświetlanie bezprzewodowej prezentacji Teos Connect.
223 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
225 | 1 | FW-55BZ35F | Monitor Sony 55" | Tylko On/Off via LAN
230 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect | Mediaport Coni wyposażony w gniazda 2x230V i kable HDMI + LAN. Kabel HDMI będzie doprowadzony do monitora będącego obecnie na wyposażeniu firmy.
231 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
233 | 0 | TEP-TX5 | TEOS Player
236 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect | Mediaport Coni wyposażony w gniazda 2x230V i kable HDMI + LAN. Kabel HDMI będzie doprowadzony do florboxa Zostanie użyty monitor będący obecnie na wyposażeniu firmy. Monitor będzie umieszczony na stojaku mobilnym.
237 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
239 | 0 | TEP-TX5 | TEOS Player
243 | 0 | TEC-SC100 | Licencja Teos Connect | Mediaport Coni wyposażony w gniazda 2x230V i kable HDMI + LAN. Kabel HDMI będzie doprowadzony do florboxa Zostanie użyty monitor będący obecnie na wyposażeniu firmy. Monitor będzie umieszczony na stojaku mobilnym.
244 | 0 | TEM.100 | Wsparcie techniczne dla licencji TEOS (+4lata)
246 | 0 | TEP-TX5 | TEOS Player
04.01 - Showroom
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
250 | 1 | QM85F | Monitor Samsung 85" | V-OUT
251 | 0 | MCX500/KIT | Mikser video Sony z kontrolerem zdalnego sterowania
252 | 0 | SRG-300HC | Kamera PTZ
253 | 1 | TSW-760 | Panel naścienny do steroania 7" | Wizka | SonosApp ???
254 | 1 | RVX-685 | Amplituner kina domowego 7.2 firmy Yamaha |  | On/Off/Volume
ELEMENTY WSPÓLNE
LP. | Ilość | Nazwa | Opis
255 | 1 | DIN-HUB | DIN Rail Cresnet Distribution Hub
256 | 3 | DIN-PWS60 | Zasilacz magistrali Cresnet
? | 1 | xPanel | Interfejs na PC | Tylko On/Off monitorów via LAN
59 | 1 | CP3 | Procesor sterujący | Procesor główny
60 | 3 | DIN-8SW8-i | Moduł sterowania | Przekaźniki 3 x 8CH | Tylko 8 ekranów
61 | 1 | MIMO1212SG | Matryca audio 12x12 | Matryca Audio 12x12
62 | 1 | ZP90 | Odtwarzacz multimedialny SONOS